## Slide 1
연료전지(Fuel Cell) 산업 동향
글로벌 시장 동향 | 미국·중국 경쟁 구도 | 한국의 현주소와 전망
2026. 02

## Slide 2
목차 (Table of Contents)
2 / 22
Part 1
글로벌 연료전지 시장 동향
시장 규모, 유형별 동향, 응용 분야, 주요국 정책
Part 2
미국 연료전지 산업
정책, 주요 기업, R&D, 응용 분야
Part 3
중국 연료전지 산업
정책, 주요 기업, 기술 수준, 상용차 중심
Part 4
미국 vs 중국 경쟁 구도
전략 비교, 강점·약점, 향후 전망
Part 5
한국의 현주소와 전망
시장, 기업, R&D, 인프라, 강점·약점, 과제

## Slide 3
글로벌 연료전지 시장 규모 및 성장 전망
3 / 22
2025년 시장 규모: 약 107.6억~129.4억 달러
2030년까지 CAGR 20~27%로 고속 성장 전망
아시아태평양 지역이 시장 점유율 42.7%로 최대 시장
조사기관 | 2030년 전망 | CAGR
Grand View Research | 369.8억 달러 | 27.1%
MarketsandMarkets | 181.6억 달러 | 26.3%
Wissen Research | 210억 달러 | 25.0%
MarkNtel Advisors | 81.3억 달러 | 20.4%
2034년 장기 전망 372억~957억 달러
핵심 성장 동인 AI 데이터센터 + 상용차

## Slide 4
연료전지 유형별 동향
4 / 22
유형 | 시장 점유율 | 주요 특성 | 핵심 동향
PEMFC (고분자전해질막) | 60~67% (1위) | 작동온도 60~80°C 빠른 기동, 높은 출력밀도 | 백금 사용량 90% 감소 달성 Fe-N-C 촉매 0.85 W/cm²
SOFC (고체산화물) | ~20% | 작동온도 600~1,000°C 효율 60~75%, 다연료 가능 | AI 데이터센터 전력 공급 폭발적 성장 Bloom Energy 1GW 공급계약
MCFC (용융탄산염) | ~15% | 작동온도 ~650°C 대규모 산업/발전용 | FuelCell Energy 주도 대형 분산발전
PAFC (인산형) | 기타 | 중간 온도 작동 도시가스 기반 분산발전 | 두산퓨얼셀 PureCell 시리즈 안정적 발전용

## Slide 5
주요 응용 분야별 동향
5 / 22
고정형 발전 (시장 점유율 68.8%) ━━━━━━━━━━━━ AI 데이터센터 전력 수요 급증이 핵심 성장 동인 2026년 = 'SOFC의 해' 2030년까지 데이터센터 38%가 온사이트 발전 활용
수송 분야 (최고 성장률) ━━━━━━━━━━━━ 2025 수소차 16,011대 판매 (전년 대비 +24.4%) 현대차 42.9% 세계 1위 수소 상용차 CAGR 47.7% (2025~2032)
신규 응용 분야 ━━━━━━━━━━━━ [해양] 한화에어로 200kW 선박용 연료전지, DNV 인증 [항공] ZeroAvia 1.0 kW/kg 출력밀도 달성 [군사] UAV 비행시간 2h → 6h+ 연장 [휴대용] CAGR 14%+

## Slide 6
세계 주요국 수소/연료전지 정책 현황
6 / 22
국가 | 핵심 정책 | 주요 내용
미국 | Hydrogen Shot + IRA | 2031년까지 $1/kg 목표 ¦ H2Hubs 70억$ (일부 삭감) ¦ 45V 세액공제
EU | EU 수소전략 + REPowerEU | 2030년 재생수소 2,000만톤 ¦ 전해조 40GW ¦ 1.845억 유로 공모
일본 | 수소기본전략 (2023 개정) | 관민 15조 엔(1,000억$) ¦ 에네팜 50만대+ ¦ 세계 최초 수소전략(2017)
한국 | 수소경제 로드맵 + 수소법 | 세계 최초 수소법(2020) ¦ 2040년 FCEV 620만대 ¦ 발전용 15GW
중국 | 수소 중장기 계획 (2021-2035) | 2025년 FCV 5만대 목표 ¦ 에너지법에 수소 포함 ¦ 24개 성시 33건 정책

## Slide 7
[미국] 수소/연료전지 정책 상세
7 / 22
국가 청정 수소 전략 및 로드맵 (2023)
  2030년까지 연간 수소 생산 1,000만 톤 목표 (현재 7~9 MMTpa 전망)
인플레이션 감축법(IRA) - Section 45V
  수소 1kg당 최대 $3 세액공제 | 트럼프 행정부 하 공제기간 10년→2년 단축
지역 청정 수소 허브 (H2Hubs)
  7개 허브에 70억 달러 투자 → 트럼프 행정부, 서부 2개 허브 22억$ 취소
  캘리포니아 ARCHES 12억$ 취소, 태평양 북서부 10억$ 삭감
Hydrogen Shot (DOE)
  2031년까지 청정수소 비용 80% 절감, $1/kg 달성 목표
  PEM 전해조 자본비용 80% 절감(2005~), 연료전지 시스템 70% 절감(2008~)
정책 리스크: 행정부 교체에 따른 불확실성이 투자 저해 요인

## Slide 8
[미국] 주요 연료전지 기업
8 / 22
기업 | 핵심 기술 | 주요 실적 | 특이사항
Bloom Energy | SOFC | 2025 매출 20.2억$ (+37.3%) 수주잔고 200억$ | 업계 유일 수익 기업 AI 데이터센터 핵심
Plug Power | PEMFC + 전해조 | 2025 9개월 4.847억$ GenEco 230MW+ 파이프라인 | Amazon 지게차 15,000대+ 그린수소 통합 솔루션
Ballard Power | PEMFC 스택 | Q3 매출 3,250만$ (+120%) 수주잔고 1.328억$ | 캐나다 본사 Weichai와 중국 JV
Cummins/Accelera | 연료전지 + 전해조 | 린데에 35MW 전해조 납품 전체 매출 337억$ | H2-ICE 병행 추진 4.58억$ 구조조정
Nikola | 수소 트럭 | 2025.2 파산 신청 트럭 95대 리콜 | Chapter 11 수소트럭 상용화 어려움

## Slide 9
[미국] 연료전지 응용 분야
9 / 22
물류/지게차 — 가장 상용화된 분야
  Amazon 15,000대+ 운영, 5,000대 추가 계획 | Walmart 대규모 도입
  3분 충전, 교대근무 시 일관된 출력, 배터리 교체 불필요
AI 데이터센터 분산전원 — 최대 성장 분야
  Bloom Energy: AEP 1GW 계약, Brookfield 50억$ 파트너십
  전력망 연결 수년 소요 → SOFC로 신속한 현장 배치 가능
군사 응용 — 독보적 영역
  시장규모: 2024년 12억$ → 2033년 39억$ (CAGR 13.8%)
  보병 휴대전원(무게 50% 절감), UAV(비행 6h+), 잠수함(무소음)
수소충전소: 전국 ~51개 (95%가 캘리포니아) — 인프라 극히 부족

## Slide 10
[중국] 연료전지 시장 현황
10 / 22
항목 | 목표 | 실적/달성률
연료전지차(FCV) | 50,000대 | ~30,000대 (60%)
수소충전소 | 1,200개소 | ~540개소 (45%)
그린수소 생산 | 10~20만 톤/년 | 진행 중
핵심 부품 국산화율 | - | 70% 달성
시장 규모 2023년 15.4억$ → 2026년 35.5억$
국산 스택 수입품 대비 60% 저렴
중국 수소 에너지 중장기 계획 (2021~2035) — NDRC 발표
  3단계 로드맵: 1단계(~2025) 프레임워크 → 2단계(~2030) 혁신 시스템 → 3단계(~2035) 다양한 생태계
  2024.11: 24개 성/시에서 33개 신규 수소정책 | 2025.4: 에너지법에 수소 포함
  2025년 재무부 FCV 보조금: 3.21억$ | 5개 시범 도시 클러스터 운영

## Slide 11
[중국] 주요 연료전지 기업
11 / 22
기업 | 본사 | 핵심 사업 | 특이사항
SinoHytec (이화통) | 베이징 | 수소 연료전지 엔진 개발 IPO 14억 위안(2.13억$) | Toyota 등 5개사와 공동개발 시스템 시장 선두
Refire (리파이어) | 상하이 | 연료전지 엔진 제조 (트럭·버스용) | 생산능력 1,000대→20,000대 선제적 확대
Weichai Power | 산둥성 | Ballard와 JV (51:49) MEA 장기 독점 공급 | SOFC 전략 병행 국가급 핵심 멤버
SAIC Motor | 상하이 | 수소차 10종 출시 계획 Maxus EUNIQ 7 | 중국 최대 자동차 그룹 수소차 전략 추진
Sinosynergy | - | CCM 1.5만개/일, MEA 1만개/일 핵심부품 자체 개발 | 국산 스택 60% 저렴 고객 70개사+

## Slide 12
[중국] 상용차 중심 대규모 보급
12 / 22
중국 연료전지 시장의 60%+ = 수송 부문, 상용차가 압도적 비중
2025년 12월 주요 배치 사례
  광저우 버스그룹: 수소 시내버스 450대 입찰 (Skywell 250대 + King Long 200대)
  저장 롄허수소: 연료전지 세미트럭/덤프트럭 200대 공급
  HTWO 광저우: 18톤 수소 중형트럭 200대 납품
  친링모터스: 신장 하미시, 세계 최대 수소 상용차 시범 프로젝트
수소충전소 인프라
  2024년 누적 540개소 (세계 최다) | 광둥 68개, 산둥/저장 각 20개+
  Sinopec: 1,000개소 건설 목표 | 13개 성/시가 10개+ 보유
화물 운송 회랑
  20개+ 주요 회랑에서 200대+ 운행, 40개+ 충전소 지원

## Slide 13
미국 vs 중국 연료전지 경쟁 구도
13 / 22
비교 항목 | 미국 | 중국
전략 방향 | 원천기술 + 고부가가치 (데이터센터, 군사) | 대규모 보급 + 비용절감 (상용차 중심)
수소충전소 | ~51개 (95% 캘리포니아) | ~540개 (세계 최다)
FCV 보유 | 소규모 (캘리포니아 중심) | ~30,000대
핵심 기술력 | SOFC/PEMFC 원천기술 촉매/MEA 선도 | 핵심부품 국산화 70% 비용 절감 우위
대표 기업 | Bloom Energy, Plug Power | SinoHytec, Refire, Weichai
주요 강점 | 원천기술, 군사, AI DC | 대규모 보급, 인프라, 정책 일관성
주요 약점 | 인프라 부족, 정책 불확실성 | 기술 내구성, 핵심소재 수입

## Slide 14
[한국] 연료전지 시장 현황
14 / 22
발전용 연료전지 1,036MW 세계 1위
수소차 등록 4만 대 돌파 넥쏘 점유율 42.9%
국내 시장 전망 2030년 2.5조 원
건물용 시장 2030년 3.86조 원
발전용 연료전지
  세계 최초 1GW 돌파 | 2021년 142.3MW 설치, 세계 시장 45% 점유
수소차
  현대 넥쏘 2025년 6,861대 판매 (+78.9%) | 신형 넥쏘 월 1,000대+ 출고
수소버스
  2024년 1,000대+ 신규 보급 (전년 대비 277% 급증) | 2025년 목표 2,000대

## Slide 15
[한국] 수소경제 정책 체계
15 / 22
정책명 | 시기 | 주요 내용
수소경제 활성화 로드맵 | 2019.1 | 2040년 FCEV 620만대, 충전소 1,200기, 발전 15GW
수소법 (세계 최초) | 2020.2 | 수소경제 육성 및 수소 안전관리 법률 제정
수소경제 이행 기본계획 | 2021 | 2030 수소 390만톤, 2050 2,790만톤 공급 목표
청정수소 인증제 | 2024 | 세계 최초 청정수소발전 입찰시장 개설
CHPS (의무화제도) | 2024~ | RPS에서 수소 연료전지 분리, 별도 의무 시장
전력수급기본계획 | 2027~ | 연간 200MW(~2030) → 150MW(~2036) → 100MW 증설

## Slide 16
[한국] 주요 연료전지 기업 생태계
16 / 22
기업 | 핵심 역할 | 주요 실적
현대자동차 | FCEV (넥쏘, XCIENT), HTWO 시스템 | 글로벌 수소차 1위 (42.9%) 2030년 70만기 판매 목표
두산퓨얼셀 | PAFC + SOFC 발전용 연료전지 | SOFC 양산 개시 (군산 50MW) 2026 매출 6,530억원
블룸SK퓨얼셀 | SOFC 국내 생산 (블룸에너지 JV) | 구미 공장 준공 데이터센터 330kW 설치
SK E&S | 수소 생산-유통-충전 밸류체인 | 액화수소충전소 17개소 운영 2026년 30개소+ 목표
효성그룹 | 충전시스템 1위 + 탄소섬유 + 액화수소 | 린데 합작 세계최대 액화수소 플랜트 탄소섬유 1조원 투자
한화솔루션 | 그린수소 (PEM/AEM 수전해) | 평창 연 290톤 그린수소 2.8조원 투자 계획
범한퓨얼셀 | PEMFC (선박, 잠수함, 충전소) | 군수 방산 기술 보유 충전소 매출 +207%

## Slide 17
[한국] 연료전지 R&D 핵심 성과
17 / 22
기관 | 연구 내용 | 게재지 | 시기
KAIST | 연료전지 촉매 열화 과정 원자 단위 3D 추적 (세계 최초) | Nature Comm. | 2025.8
KAIST | 백금-아연 나노입자 촉매 (백금 사용량 1/3 절감) | Chem. Eng. J. | 2025.2
KAIST | 이리듐 나노시트 촉매 (상용 대비 성능 13배 향상) | ACS Nano | 2025.12
KIST | 친환경 수소 연료전지 성능·효율 증대 핵심 원리 규명 | - | 2025
KIER | 고효율 연료전지용 1kW급 스택 제작 | - | 2024-2025
두산퓨얼셀 | 중저온(600°C) SOFC 양산 ¦ 61.7% 발전효율 8kW SOFC | KGS 인증 | 2025
특허: 수전해 기술 — 중국 30% > 독일 20% > 일본 18% > 미국 11% > 한국 10% (5위)
한국 PCT 국제특허출원 세계 4위 (5년 연속)

## Slide 18
[한국] 수소 인프라 현황
18 / 22
수소충전소 현황
구분 | 현황/목표
2025.3 운영 중 | 407기
2027년 목표 | 550기
2030년 목표 | 660기
2040년 목표 | 1,200기
수소 생산 현황
전체 수소 생산의 90%+ = 그레이수소
  천연가스 개질: 수소 1톤 → CO2 10톤
그린수소 가격: 5,200~6,500원/kg
  한화솔루션: 평창 연 290톤 생산
  수전해 기지: 전북 부안, 강원 평창
수소 공급 목표: 2030년 390만톤 → 2040년 526만톤 → 2050년 2,790만톤
저장·운송: 효성-린데 세계최대 액화수소 플랜트 | K-조선 액화수소 운반선 개발 | 탄소섬유 수소탱크

## Slide 19
[한국] 연료전지 분야 강점과 약점
19 / 22
강점 (Strengths)
발전용 연료전지 세계 1위 (1GW+)
현대 넥쏘 수소차 판매 세계 1위 (42.9%)
세계 최초 수소법 제정 (2020)
세계 최초 청정수소발전 입찰시장 (2024)
대기업 대규모 투자 (현대·SK·한화·효성·두산)
KAIST 등 세계적 연구 성과 (Nature 게재)
생산-저장-운송-활용 통합 밸류체인
수소버스 2024년 1,000대+ 신규 보급
약점 (Weaknesses)
MEA·촉매·전해질막 핵심 부품 수입 의존
CHPS 입찰 흥행 실패 (계획의 11.8%)
수소 생산의 90%+가 그레이수소
그린수소 5,200~6,500원/kg 경제성 부족
충전소 407기, 수소차 4만대 대비 부족
수전해·수소액화 등 선도국과 7년+ 격차
SOFC 내구성 (스택 교체주기 짧음)
수소차 연간 수천 대, 대중화에는 아직 거리

## Slide 20
최근 기술 혁신 및 비용 절감 트렌드
20 / 22
촉매 기술 혁신 — 백금 의존도 탈피
  1990년대 대비 kW당 백금 사용량 90% 감소 | DOE 목표: 0.10 g/kW 미만
  PGM-free 촉매: Fe-N-C 0.85 W/cm² | 코발트 기반 4배 내구성 | Fe-Cu 302 mW/cm²
  워싱턴대 (2026.2): CVD 기법으로 철 촉매 내구성 획기적 개선
항목 | 현재 수준 | 목표
수소 생산 비용 | $4~6/kg | $1/kg (2031)
연료전지 시스템 (수송용) | $80~100/kW | $80/kW (2030)
전해조 시스템 | ~$400/kW | $250/kW (2026)
백금 촉매 비용 | $6.80/kW | $4.18/kW
AI 데이터센터 전력 혁명 2030년까지 DC 38%가 온사이트 발전 SOFC가 그리드 우회 솔루션

## Slide 21
[한국] 글로벌 시장에서의 위상
21 / 22
분야 | 한국의 위상 | 비고
발전용 연료전지 설치량 | 세계 1위 | 1,036MW (1GW 돌파)
수소전기차 판매 | 세계 1위 (현대차) | 글로벌 점유율 42.9%
수소차 보유 대수 | 세계 2위 | 누적 4만대 (중국 다음)
수소법 제정 | 세계 최초 | 2020년 시행
청정수소발전 입찰시장 | 세계 최초 | 2024년 개설
수전해 특허 | 세계 5위 | 전체의 10%
수소충전소 수 | 세계 3~4위권 | 407기 (2025.3)
수소차 + 발전용 연료전지 양 축에서 세계 선두 | 단, 수전해·저장·운송·핵심소재는 선도국 대비 7년+ 격차

## Slide 22
결론 및 향후 전망
글로벌: 연평균 20~27% 성장, 2030년 수백억 달러 규모
AI 데이터센터
SOFC 대규모 배치가 시장 판도 변화의 게임체인저
상용차 확대
수소 트럭·버스 보급 가속화, PEMFC 수요 견인
한국의 기회
2040년 연 43조원 부가가치, 42만개 일자리 창출
한국 5대 핵심 과제
핵심 소재·부품 국산화
그린수소 전환 가속화
정책 안정성 확보
인프라 확충
기술 격차 해소
22 / 22